附表：KCl溶液的电导率*

| t/℃ | c/mol·L-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.000** | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 |
| 0 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 | 0.06541 0.07414 0.08319 0.09252 0.09441 0.09631 0.09822 0.10014 0.10207 0.10400 0.10594 0.10789 0.10984 0.11180 0.11377 0.11574 | 0.00715 0.00822 0.00933 0.01048 0.01072 0.01095 0.01119 0.01143 0.01167 0.01191 0.01215 0.01239 0.01264 0.01288 0.01313 0.01337 0.01362 0.01387 0.01412 0.01539 0.01564 | 0.001521 0.001752 0.001994 0.002243 0.002294 0.002345 0.002397 0.002449 0.002501 0.002553 0.002606 0.002659 0.002712 0.002765 0.002819 0.002873 0.002927 0.002981 0.003036 0.003312 0.003368 | 0.000776 0.000896 0.001020 0.001147 0.001173 0.001199 0.001225 0.001251 0.001278 0.001305 0.001332 0.001359 0.001386 0.001413 0.001441 0.001468 0.001496 0.001524 0.001552 |

* 导率单位S·cm-1 
** 在空气中称取74.56gKCl，溶于18℃水中，稀释到1L，其浓度为1.000mol·L-1（密度1.0449g·cm-3），再稀释得其他浓度溶液。